| Rbr | Opis, bazen pravokutni 8x4x1,5 m sa plavim lajnerom | 9,16x4,6x1,5 ovalni | 11x5,5x1,5 ovalni |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bazen sa osnovnom opremom za rad, sam bazena i bazenska folija zavarena u tvronici iz jednog komada i sve što je potrebno za rad bazena, Bazen 8,4x4x1,5 metara sa bazenskom konstrukcijom i folijom 0,8 mm u plavoj boji, elementi za cirkulaciju vode , Skimer lajnerski kom., Mlaznica lajnerska 4 kom., Slivnik lajnerski 1 kom, PJEŠČANI FILTRACIJSKI UREĐAJ OD , Filtracijska posuda D500 mm sa bočnim šestopozicijskim ventilom, Filtracijska pumpa sa predfilterom 14 m3, LJESTVE OD NEHRĐAJUĆEG ČELIKA, INOX, Ljestve široke, Lux, sa 4 stepenice, PODVODNI USISIVAČ, Četka , Teleskop 2,4-4,8 m, Cijev za usisivač D38 mm, 1,5 m po članku | 5.620,00 € | 6.580,00 € |
| 2. | Montaža i montažni materijal, : specijalne fleksibilne i krute PVC cijevi za pritisak do 10 bara, PVC fiting (koljena, spojnice, T-razvodnici, reduciri, teflonski kuglasti ventili sa holenderima, otporni na klor, itd.), specijalno ljepilo za povezivanje hidrotehničkih elemenata, geotekstilna podloga koja pruža mehaničku zaštitu PVC lajneru, kvarcna ispuna za filtracijski uređaj, sredstva za pripremno kondicioniranje vode, elementi za fiksiranje čelične oplate bazena, te sav ostali sitan montažni materijal neophodan za kvalitetno povezivanje svih hidrotehničkih elemenata i za montažu bazena. Kupac dobiva plovni dozator za doziranje sredstava za održavanje kvalitete bazenske vode, DpD pH metar za kontrolu kvalitete vode i mrežicu za skupljanje lišća i drugih sitnih nečistoća sa površine vode. Vrši se pripremno kondicioniranje vode, uz detaljne upute o načinu korištenja bazena. | 2.700,00 € | 3.230,00 € |
|  | Ukupno bazen i montaža sa montažnim materijalom i uključenim PDV-om | 8.320,00 € | 9.810,00 € |
|  | Dopunska oprema po izboru investitora, nije nužna za rad bazena a može biti korisna |  |  |
| 3. | UV lampa za kondicioniranje vode sa bajpasom | 720,00 € | 720,00 € |
| 4. | ISO solarni pokrivač na inox nosaču | 880,00 € | 1.060,00 € |
| 5. | Podvodni reflektor led bijeli 2 kom komplet | 530,00 € | 530,00 € |
| 5.a | Podvodni reflektori RGB 2 kompleta sa daljinskim upravljanjem | 860,00 € | 860,00 € |
| 6. | Priprema za ugradnju toplinske pumpe | 250,00 € | 250,00 € |
| 7. | Toplinska pumpa ( dizalica topline) automatska za manje bazene 11 kW, ulazna snaga 1,8 kW, potroši 2.500 kn struje za jednu sezonu. Opcija je TP 14,7 kW košta 2.840 €ura | 2.210,00 € | 2.840,00 € |
| 8. | Originalni rubni bazenski kamen dimenzije 32 cm, set bez ugradnje, jer ugradnja ide nakon dovršetka okoliša | 1.350,00 € | 1.500,00 € |
| 9. | Polu automatski dozator klora na bajpasu | 400,00 € | 400,00 € |
| 10. | Automatski REDOX za doziranje klora sa kalibriranjem, komplet, uključena testna kemija | 820,00 € | 820,00 € |
| 11. | Automatski uređaj doziranje Ph minusa sa kalibriranjem, komplet, uključena testna kemija | 820,00 € | 820,00 € |
| 11.a | Alternatinvo umjesto automatskog REDOX za klor, ugrađuje se uređaj za elektrolizu slane vode u bazenu Zodiac Ei² Expert 18 + 200 €ura kalibriranje | 1.460,00 € 200,00 € | 1.460,00 € 200,00 € |
| 12. | Aero masaža iz poda bazena, „biserna kupka" ( samo priprema je 245 € ) | 1.060,00 € | 1.060,00 € |
| 13. | Vratna masaža Tahiti ( samo priprema je 270 €) | 1.030,00 € | 1.030,00 € |
| 14. | Vratna masaža zaobljeni slap, inox ( samo priprema je 400 €) | 2.650,00 € | 2.650,00 € |
| 15. | Zimska cerada sa rupicama na svakih 50 cm ( bez tipli, natezača i ugradnje) | 810,00 € | 980,00 € |
| 16. | Robot za čišćenje bazena, čisti pod, zidove i liniju ivice vode, na kolicima sa dispjelom | 1.150,00 € | 1.150,00 € |
| 17. | Solarni tuš njemački crni 40 litara | 360,00 € | 360,00 € |
| 19. | Automatsko dopunjavanje vode u bazenu | 260,00 € | 260,00 € |
|  | Ukupno, zbrojiti nakon izbora dopunske opreme |  |  |
|  | PDV sadržan u gore iskazanom iznosu |  |  |
|  | Cijena bez PDV-a za plaćanje uz prijenos porezne obveze |  |  |
|  | Avans potreban za potvrdu narudžbe |  |  |
|  | Plaćanje drugog dijela prije izvoženja robe iz skladišta |  |  |
|  | Trošak prijevoza bazena i opreme je 0,40 €/ km, u oba smjera |  |  |
|  | Sve cijene su sa uključenim PDV-om a kod naručitelja TD u sustavu PDV-a ne plaća se PDV već se primjenjuje prijenos porezne obveze |  |  |

Način plaćanja:

Plaćanje je avansno za svu robu koju imamo na lageru.

Ako se naručuje za potvrdu ove ponude iznos dogovorenog avansa za osnovnu opremu i dopunsku opremu iz  ponude po prodajnom tečaju HNB.

Kada roba stigne i bude stavljena na raspolaganje u našem skladištu te se može preuzeti plaća se drugi dio.

Način plaćanja: na transakcijski račun IBAN: HR0623400091110743532, OIB 38294611495.

Sve cijene su sa PDV-om.

Ova ponuda ne obuhvaća dovođenje struje do motornog prostora te radove koji se izvode nakon dovršetka okoliša.

Kod montaže potrebno je osigurati dovoljne količine vode iz hidranta ili dovoženjem cisternama za tri montažera potreban je smještaj jer to nije obračunato u troškovima montaže.

Otvoreni smo za sva Vaša pitanja i sugestije.

Ako Vam ponuda odgovara redoslijed naših radnji ka realizaciji izgradnje bazena bi bio slijedeći:

-          Definirati izabranu dopunsku opremu radi zatvaranja matematike investicije,

-          Potvrda narudžbe uplatom avansa,

-          Nakon potvrde narudžbe šaljemo slivnik ( jedan ili dva ) sa napakovanom cijevi za ugradnju u beton zidaru

-          Po dovršetku pripremnih radnji ugradnja bazena i puštanje u rad.

-          Uz dobru koordinaciju i ako vrijeme posluži po dogovoru sve bi  trebalo biti u funkciji spremno za plivanje

i  uređenje okoliša odmah nakon isporuke bazena. Za to vrijeme čekanja se rade građevinski pripremni radovi.

-          Javite svoju odluku glede gornjih pitanja ili nazovite radi razjašnjenja.

Uz pozdrav,

Željko Rački